12.02.2013

1. Редактировать дерево устройств во вкладке Планы
2. Рамка выделения визуализаторов должна появляться над всей рабочей поверхностью окна планов, а не только над подосновой
3. При добавлении плана умолчания поставить 297х210
4. Редактировать, копировать вставлять, дерево планов
5. ГК Мультисервер в дереве присутствуют при не выбранных их при установки
6. При добавлении нового плана сохранять параметры предыдущего
7. Контекстное меню при добавлении планов – для редактирования дерева планов с нуля должно иметь месть быть
8. При сохранение проекта автоматом в имя файла писать инкрементное название
9. Ввести Сохранить..сохранить как
10. Везде где вводятся названия…автоматический подбор ранее введённого
11. COM сервер не даёт перегрузить комп
12. Рисуя прямоугольный визуализатор зоны - та же логика что и с многогранным см реализацию ФС -1
13. Необходимо более чётко видеть «точки» привязки визуализаторов зон
14. Масштабирование по колёсику мыши необходимо ускорить
15. При прорисовке визуализатора зон в меню привязки визуализатора к зоне по отмене надо отменять весь визуализатор
16. При перетаскивании плана средним колесом мыши надо двигать и вне пределов подложки
17. Ситуационный план при увеличении подложки
18. Цвет непривязанного визуализатора сделать чуть более насыщенным
19. Меню привязки к зонам…сохранить терминологию 1-го ФС, не стоит потребителя заставлять переучиваться ФС2 должен быть продолжением ФС1
20. Подпланы – нахера рисовать многогранник еси многогранме его не нарисовать….
21. При применении конфигурации без устройств – не выдаёт ошибки что нет устройств..зон и т.д.
22. ОЗ – устройств, ГК , нет но они в норме????
23. Встроеная графика – шрифты, размер на выходе не зависит от настроек (Снять галку по умолчанию)
24. ~~Гиперссылка на подплан должна быть прозрачной~~
25. После применения сервер не перезапускается, и необходимо перезапускать ОЗ вручную
26. Даже маленькая база – время ожидания реакции на дабл клик по ярлыку ОЗ слишком велико..успеваешь подумать что что то наебнулось
27. При включении ОЗ – ПЛАН на первом месте

13.02.2013

1. Псевдографика смотри реализацию в ФС1
2. Общепринятые горячие клавиши, см реализацию в ФС1
3. Шрифт псевдографики – нахрена в рамке..см. реализацию в ФС1
4. Навигация по гиперссылкам подпланов в оперативной задаче не по дабл клику..по одному нажатию
5. В администраторы необходимо различать привязанные подпланы и не привязанные
6. В ОЗ необходимо иметь возможность освободить рабочую область от дерева планов, если клиент построил сеть подпланов
7. Меню создания новой зоны…курсор сразу в название зоны, список ранее созданных зон….ползунок внизу..акцент на последней созданной зоне
8. ~~Свойства зоны - Число датчиков для сработки по умолчанию 1, копировать из предыдущей зоны~~
9. ~~Редактировать свойства зоны с планов обязательно~~ может всё таки кнопку Редактировать внизу ??? без контекстного меню обойтись
10. Окно создания новой зоны – сортировка по примечаниям..наименованиям…номерам зон в обязательном порядке
11. В АДМ. Расположить кнопки управления меню по другому рангу
12. В контекстной подсказке между названием и примечанием разделитель – пробел
13. Номер зоны допускает писать буквы….правда не редактирует )) , ~~только 10 000 зон? А как же 50 000 адресных устройств на ГК ????~~
14. Контекстная подсказка должна всплывать при наведении на кнопку вызова меню..или инструмента..а не на надпись в кнопке…кстати, ГК не видно при свёрнутых кнопках…OPC тоже, список замен вызывается по клику в поле а не метить в треугольник
15. Основные меню – необходим выбор - пиктограммы надписи – совмещение
16. Буфер с копиями…реализацию надо подумать
17. При добавлении устройств в вкладке устройства они не появляются в вкладке планы
18. В дереве устройств – изменение типа устройства – дабл клик по полю а не по буковкам
19. Меню замены зоны в устройстве при перетаскивании визуализаторов на плане не читабельно на реальной базе. А где вариант замены названия зоны?
20. Тащить визуализатор на план без зажатой кнопки мыши….см ФС1
21. Тепловой датчик – Градусник а не палка – пиктограммы в дереве устройств
22. После изменения в дереве устройств типа устройства – с дымовика на тепловик – визуализатор на плане не поменялся, потребовалась перезагрузка.
23. При сохранении проектов необходимо сохранять до следующего открытия и размеры устройств, положения окон, настройки столбцов (ширина) и т.д. Устранено не полностью
24. В дереве устройств не отмечаются устройства которые имеют визуализаторы на плане
25. В дереве устройств нельзя выделить несколько устройств для операций с ними
26. При управлении списками с помощью ползунка – нужно УПРАВЛЯТЬ списком!!!!!!!!!!! ВЕЗДЕ
27. Меню добавления устройств – не работает выбор номера ШС
28. Дерево устройств – менять двузначные адреса через 0 ????????? да ну нах
29. Что означает крест на АМП-1 крестом включать ШС ???? да ну нах
30. СОРТИРОВКА В ДЕРЕВЕ УСТРОЙСТВ ПО столбцам!!!!!!!
31. Не видно границ окон в меню прописывания зон к исполнительным устройствам
32. В примечаниях – варианты с ранее написанным
33. В дереве устройств – вырезать как в ФС1

14.02.13

1. Иерархия устройств – вверх наиболее часто применяемые
2. Визуализаторы в библиотеках одно устройство – разные картинки, идентификация по адресам
3. ~~Описание состояний АМ-1Т – ограничения по длине описания для записи в прибор есть?~~
4. Копировать вставить в примечаниях адресных устройств. Но не соответствует по стилю
5. Окно обнаруженных ошибок при проектировании уходит под окно программы – это недопустимо. И при установке то же самое.
6. Зона есть на плане, доступна для редактирования из меню планы но не доступна в вкладке зоны…раньше была потом пропала, после перезагрузки появилась
7. По клику в зонах на зоне надо переходить к визуализатору на план
8. На технологическую метку два поля..что в прибор и что в ПО
9. Дерево устройств наполовину не заполнено по вертикали

22.03.13

1. При установки на грозится перезагрузкой но не делает её
2. После установки в списке установленного ПО ОС появилось два FS2, обновление поверх не работает??
3. При уменьшении колонок с кнопками в АДМ Права пользователя остаются без пиктограммы (значка)
4. Вписывание плана в экран – автоматически при запуске не нужно – сохранять последнюю позицию
5. В АДМ нельзя свернуть в сторону окна с деревом планов и устройств
6. Нельзя из дерева устройств вытягивать на план визуализаторы и не отображается отметка о нахождении визуализатора на плане.
7. Справа дерево устройств не нужно
8. Ошибка COM сервера при выключении компа осталась
9. При удалении FS2 удаляются не все «хвосты»